## Evolución agua no registrad
EVOLUCIÓN DEL AGUA NO REGISTRADA
Categoría | 2024 | 2025
Total de pérdidas1 | 29.4% | 28.3%
Pérdidas aparentes | 7.1% | 6.5%
Pérdidas reales en el sistema de distribución | 22.3% | 21.8%
1 Corresponde al cálculo entre el volumen suministrado (ingreso a estanques de agua potable) y la facturación. Durante el año 2026, en el marco del acuerdo entre la Superintendencia de Servicios Sanitarios y ANDESS, se mantendrán mesas de trabajo donde se revisará la metodología de cálculo de las pérdidas, en conjunto con la SISS y otras empresas del rubro.

## Caudal detectado por mes
Caudal detectado por mes | Detectados L/S detectados | Detectados L/S detectados 12 m acum
2024-12-01 | 82 | 1110
2025-01-01 | 81 | 1118
2025-02-01 | 84 | 1117
2025-03-01 | 86 | 1110
2025-04-01 | 93 | 1098
2025-05-01 | 111 | 1119
2025-06-01 | 144 | 1119
2025-07-01 | 173 | 1170
2025-08-01 | 175 | 1119
2025-09-01 | 125 | 1219
2025-10-01 | 110 | 1277
2025-11-01 | 97 | 1325
2025-12-01 | 75 | 1320

## Tasa rotura
Año | Tasa
2021 | 15.3
2022 | 14.1
2023 | 13.9
2024 | 13.4
2025 | 12.11

## Medidores reemplazados
Consolidado
Medidores reemplazados |  | Pérdida Metrológica
2021 | 31568 | 6.4%
2022 | 98871 | 6.19%
2023 | 136181 | 5.65%
2024 | 174066 | 4.94%
2025 | 122907 | 4.81%

## ILP - Volumen ANR Global Gr
ILP - Volumen ANR Global Grupo Aguas
| Volumen de ANR (hm3) | ILP Total
2021 | 237.3 | 48.4
2022 | 236.7 | 48.1
2023 | 234.4 | 47.4
2024 | 234.65 | 44.9
2025 | 215.14 | 43.2
Nota: Modificación en criterio por parte de la SISS.
Antes: Medición salida de planta
Actual: Medición entrada de estanques

## Válvulas (hidden)
Páigna (V12) | Responsable | Victor Riveros
195
|  | Item | 2024 | 2025
|  | Válvulas reguladoras de presión instaladas al cierre del ejercicio | 1050 | 1058

## Evolutivo Volumen ANF
Años | Volumen ANF
2021 | 239.7
2022 | 243
2023 | 238.2
2024 | 226.52
2025 | 218.1
Nota: Modificación en criterio por parte de la SISS.
Antes: Medición salida de planta
Actual: Medición entrada de estanques

## Emisiones de Gases de Efec
| 2023 | 2024 | 2025 | Variación
Emisiones directas (Alcance 1) | 46183 | 42708 | 43498 | 1.85%
Emisiones indirectas (Alcance 2) - Market based | 24425 | 28314 | 29697 | 4.885%
Emisiones indirectas (Alcance 2) - Location based | 83796 | 85404 | 80445 | -5.807%
Otras emisiones Indirectas (Alcance 3) | 336516 | 349015 | 363856 | 4.252%
Total | 407124 | 420037 | 437051 | 4.051%
Trayectoria de emisiones GEI de Aguas Andinas
| 2023 | 2024 | 2025
Real alcances 1 y 2 | 70608 | 71022 | 73195
Real alcance 3 | 336516 | 349015 | 355826
Note on C13: Rodolfo Andres Peña Urrea: Este comentario no se ejemplifica bien en el grafico del Reporte Integrado

## Alcance emisiones
Alcance | Categoría | Emisiones originales (tCO2eq) | Emisiones recalculadas (tCO2eq)
1 | Fuentes móviles | 2499 | 3985
| Fuentes fijas | 8259 | 2686
| Emisiones fugitivas | 151 | 151
| Emisiones de Proceso - Óxido Nitroso [NO2] | 24002 | 6647
| Emisiones de Proceso - Metano [CH4] | 26920 | 24085
| Cambio de Uso de Suelo | - | 8584
2 | Compra de electricidad | 24532 | 24425
3 | Cat 1: Compra de bienes y servicios | 20371 | 223064
| Cat 2: Bienes de capital | - | -
| Cat 3: Emisiones energía y combustibles | - | 6814
| Cat 4: Transporte aguas arriba | 555 | 1389
| Cat 5: Residuos generados en las operaciones | 50784 | 53734
| Cat 6: Viajes de negocio | 463 | 693
| Cat 7: Traslado de trabajadores | - | 1218
| Cat 11: Uso de productos vendidos | - | 49604
Total |  | 158536 | 407079
* Las emisiones recalculadas se miden con respecto al 2023, año base con el cual revisamos la reducción de emisiones de la compañía.

## Consumo energía por cliente
Tipo Cliente | 2025
Clientes regulados | 26.54%
Clientes libres | 58.71%
Autogeneración | 14.75%
Total GWh | 332,42 Gwh

## Consumo de energía
Consumo energético interno (Gigajulios)
Fuente | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Combustible no renovable | 58323 | 46650 | 83581 | 89371 | 49894
Biocombustible | 1428085 | 1391079 | 1280205 | 1307851 | 1181503
Electricidad | 1210517 | 1289032 | 1246555 | 1270488.9 | 1196701
Total | 2696924 | 2726762 | 2610341 | 2667710.9 | 2428098
Venta de energía | 133424 | 288884 | 262119 | 10767 | 4147

## Consumo Energía Eléctrica
Consumo de energía eléctricom por actividad | Unidad de consumo | 2025 | 2025
Producción agua potable | KWh/año | 85775879 | 25.8%
| GJ/año | 308793
Transporte y distribución | KWh/año | 83498786 | 25.12%
| GJ/año | 300596
Edificios | KWh/año | 1921240 | 0.5779%
| GJ/año | 6916
Recolección | KWh/año | 2253158 | 0.6778%
| GJ/año | 8111
Tratamiento de aguas servidas | KWh/año | 158967757 | 47.82%
| GJ/año | 572284
Total | KWh/año | 332416820
| GJ/año | 1196701
Note on D7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agencias y Edificio Corporativo

## Agua depurada
| Desglose de agua depurada reutilizada en 2025 (m3) |  |  | 2024 | 2025 | Variación
Uso agrícola | 87% | La Farfana | Riego interno | 132472 | 182884
Otros | 13% | La Farfana | Transferida a canalistas (uso agricola) | 32002983 | 32443658
|  | La Farfana | Procesos internos | 1192247 | 1645968
|  | Mapocho-Trebal | Riego interno | 73620 | 93049
|  | Mapocho-Trebal | Procesos internos | 2269257 | 2868171
|  | Total |  | 35670579 | 37233730 | 4.382%

## Usos del biogás
Uso del de las plantas de depuración 2025
uso de biogás en calderas | 16.5%
uso de biogás en cogeneración | 41.8%
biogás a metanización | 29.1%
quema de biogás en antorchas | 12.6%
1 Autoconsumo: Cogeneración - Inyección.

## Residuos por tipo de dispo
Disposición | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Bisólidos Reutilizados (agricultura) | 202389 | 218613 | 204647 | 226593 | 224303.78
Disposición final no peligrosos | 121606 | 117102 | 118244 | 239527 | 227507
Aceites Reutilizados | 39 | 25 | 30 | 33 | 30.887
Disposición final peligrosos | 176 | 183 | 220 | 269 | 277.6
Excedente de la Construcción y Obras (pasivos ambiantales) | 150451 | 99510 | 228 | 145654 | 153465 | * Lodos de plantas pequeñas sin tratamiento de digestión anaeróbica que son trasladados a Mapocho-Trebal, donde se procesan para aumentar la producción de biogás y disminuir la cantidad de biosólidos producidos
Residuos domiciliarios y asimilados | 2119 | S/I | 67 | 70.97 | 443.29
Total | 476780 | 435433 | 323436 | 612076 | 605584.267

## Residuos totales generados
Residuos totales generados (toneladas)
2021 | 476780
2022 | 435433
2023 | 323436
2024 | 612231
2025 | 605276
*No considera el total de residuos generados

## Residuos según destino (Tonelad
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Toneladas de Biosólido generadas | 298119 | 304693 | 307170 | 303429 | 310599
Toneladas Reúso Agrícola | 202389 | 218613 | 204647 | 226748 | 256163

## Comunidades
N° de recintos integrados con la comunidad
2023 | 2024 | 2025 | Ambición 2030
3 | 11 | 15 | 100